## Sheet1
Patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-X-
Varėnos rajono architektūros kokybės vertinimo gairės
Nr. | Kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Kriterijaus vertinimo aspektai | Klausimai aspektams įvertinti | Nr. | Rekomenduojami patikslinantys klausimai, pagal kuriuos architektūrinės kokybės vertinimą atlieka savivaldybės (pagal aptartus ir savivaldybių pasitvirtintus kriterijus). Bendruoju atveju siektina, kad savivaldybės pirmiausia vertintų viešo intereso dedamąsias turinčius sprendinius - viešas erdves, visuomenei prieinamas sklypo dalis, viešo eismo sąlygas, objekto santykį su urbanistiniu kontekstu ir artimaja aplinka. Kilus diskusijai tarp savivaldybės ir statytojo ar projekto autoriaus dėl vertinimo išvadų, rekomenduojama kreiptis į RAT. | Vertinimo požymiai taikomas šviesoforo principas: | Įvertinimas (vertinama siekiant nustatyti bendrą architektūrinių sprendimų kokybės lygį, palyginti jį su kitų objektų lygiu)
ŽALIA – tinkamas, prielaidas kokybei kuriantis sprendimas
GELTONA – patenkinamas sprendimas, kurį tikslinga pagrįsti
RAUDONA – neigiamų pasekmių rizikas kuriantis sprendimas, kuriam gali būti pritariama tik pagrindus, kad ši alternatyva yra tinkamiausia vertinant kontekstą, TPD sprendinius, pastato funkcija ir pan. Toks įvertinimas gali būti priežastimio įvertinti objektą kaip neatitinkantį architektūros kokybės reiklavimų.
I. Objekto santykis su aplinka
1. | Atitiktis darnaus vystymosi principams | Kokybiška architektūra, prisidedanti prie darnios valstybės ir žmonių aplinkos kūrimo, yra svarbi ekonomikos ir socialinių santykių raidai, atsižvelgiant į darnaus ir tvaraus vystymosi iššūkius. | Atsakingas išteklių naudojimas; gamtos (gyvūnijos ir augmenijos) puoselėjimas;prisitaikymas prie klimato kaitos padarinių ir (ar) jų švelninimas | 1.1. Ar objekto sprendiniai grindžiami atsakingo žemės naudojimo ir užstatymo intensyvumo principais? | 1.1.1 | Ar objektas vystomas jau urbanizuotoje ar urbanizuojamoje teritorijoje? | Objektas vystomas dar neurbanizuotoje, neurbanizuojamoje teritorijoje | < 30
[7 empty] | Objektas vystomas neužstatytame sklype, tačiau glaudžiai susijęs su jau išvystyta urbanistine struktūra | 30-60
[7 empty] | Objektas vystomas jau urbanizuotame sklype / buvusioje užstatytoje teritorijoje | > 60
[5 empty] | 1.1.2 | Ar objekto sklypo užstatymo intensyvumas dera su aplinkinio užstatymo rodikliais? Pavyzdžiui – ar neviršijamas kvartalui būdingas rodiklis – toks užstatymo intensyvumas, kurio nesiekia 75 proc. sklypų nagrinėjame kvartale. | Daugiau nei 20 % viršija kvartalui būdingus rodiklius | < 30
[7 empty] | Daugiau nei 20 % viršija kvartalui būdingus rodiklius, tačiau tai leidžia VIETOVĖS LYGMENS teritorijų planavimo dokumentas | 30-60
[7 empty] | Neviršija ar iki 20 % viršija kvartalui būdingus rodiklius | > 60
|  |  |  | 1.2. Ar objekte numatyta išsaugoti gamtos vertybes? Ar įtraukiami gamta paremti sprendimai (angl. nature – based solutions)? | 1.2.1 | Ar išsaugomas natūralus gamtinio karkaso (GK) tinkliškumas, junglumas ir jo elementų natūralumas? | Nutraukiamas GK tinkliškumas, junglumas, sunaikinami natūralūs GK elementai | < 30
[7 empty] | Išlieka GK tinkliškumas, junglumas išsaugomas pagrindinių GK elementų natūralumas | 30-60
[7 empty] | Išlieka GK tinkliškumas, junglumas išsaugomas didžiosios dalies GK elementų natūralumas | > 60
[5 empty] | 1.2.2 | Ar saugomi ir puoselėjami kraštovaizdžio elementai (reljefas, želdynai, želdiniai, vandens telkiniai)? | Į kraštovaizdį (reljefą, vandens telkinius, želdinius) neatsižvelgta, sprendiniais daroma pernelyg didelė įtaka aplinkai | < 30
[7 empty] | Teritorijos kraštovaizdis keičiamas, tačiau išlieka dalis natūralių elementų | 30-60
[7 empty] | Natūralus kraštovaizdis išsaugojamas, projekto sprendiniai pritaikomi prie esamos aplinkos | > 60
[5 empty] | 1.2.3 | Ar išsaugomi esami vertingi medžiai? | Iškertama daugiau nei 1/2 visų vertingų sklypo medžių | < 30
[7 empty] | Iškertama mažiau nei 1/2 visų vertingų sklypo medžių | 30-60
[7 empty] | Išsaugomi visi vertingi medžiai | > 60
[5 empty] | 1.2.4 | Ar užtikrinama išsaugomų medžių technologinė apsauga statybos metu (saugomas visas šaknyno plotas, numatytos reikalingos arboristinės priemonės)? | Sklypo plano sprendiniai nesudaro sąlygų išsaugoti medžius (pažeidžiama didelė dalis šaknyno ploto dėl dangų, reljefo, statinių ir t.t.) | < 30
[7 empty] | Išsaugomų medžių apsaugos priemonės nepakankamos – pažeidžiama daugiau nei 1/4 šaknyno ar lajos | 30-60
[7 empty] | Išsaugomiems medžiams paliktos geros sąlygos augti, numatyti arboristiniai darbai | > 60
[5 empty] | 1.2.5 | Ar kertami saugotini medžiai atsodinami? | Kertamų medžių atsodinimas sprendiniuose nenumatytas (sumokama piniginė kompensacija) | < 30
[7 empty] | Kertami medžiai atsodinami už sklypo ribų viešosiose erdvėse | 30-60
[7 empty] | Kertami medžiai atsodinami pagal savivaldybės tvarką sklypo ribose | > 60
|  |  |  | 1.3. Ar objekto sprendiniais skatinama biologinė įvairovė (genetinė, rūšių ir ekosistemų)? | 1.3.1 | Ar planuojamas 3 sluoksnių želdinimas (žolė, krūmai, medžiai)? | Planuojami vien žoliniai augalai | < 30
[7 empty] | Projektuojami 2 sluoksnių želdiniai | 30-60
[7 empty] | Projektuojami kokybiški 3 sluoksnių želdiniai | > 60
|  |  |  | 1.4. Ar įgyvendinant objektą vengiama taršos? | 1.4.1 | Jei objektui reikalingos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ), ar jos išeina iš žemės sklypo ribų? | SAZ neįteisintos, išeina iš žemės sklypo ribų | < 30
[7 empty] | SAZ išeina iš žemės sklypo ribų, tačiau jos įteisintos teisės aktų numatyta tvarka | 30-60
[7 empty] | SAZ telpa sklypo ribose | > 60
[5 empty] | 1.4.2 | Ar objektas prijungiamas prie miesto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų? | Neprijungiamas prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų | < 30
[7 empty] | Prijungiamas tik prie dalies miesto tinklų / neprijungiamas, nes artimoje aplinkoje nėra miesto tinklų | 30-60
[7 empty] | Prijungiamas prie miesto tinklų | > 60
[5 empty] | 1.4.3 | Ar esant galimybei objektas prijungiamas prie centralizuotų šildymo tinklų? | Neprijungiamas prie miesto šilumos tinklų | < 30
[7 empty] | Neprijungiamas, nes artimoje aplinkoje nėra miesto šilumos tinklų | 30-60
[7 empty] | Prijungiamas prie miesto šilumos tinklų | > 60
2. | Urbanistinis integralumas | Statinio, urbanistinio komplekso ir (ar) kraštovaizdžio objekto darna su esama urbanistine struktūra ir poveikis kultūriniam kraštovaizdžiui. | Darni integracija į urbanistinės vietovės plano struktūrą, užstatymą ir tūrinę erdvinę kompoziciją; kultūrinio kraštovaizdžio formavimas. | 2.1. Ar objekto sprendiniai dera prie esamos sklypų ir (ar) kvartalų struktūros? | 2.1.1 | Ar naujų elementų užstatymo tipologija atitinka teritorijai būdingus požymius? | Neatitinka esamos užstatymo tipologijos | < 30
[7 empty] | Neatitinka esamos tipologijos, tačiau vis tiek dera prie urbanistinio konteksto | 30-60
[7 empty] | Atitinka esamą užstatymo tipologiją | > 60
[5 empty] | 2.1.2 | Ar nauji sklypo plano elementai (privažiavimai, automobilių stovėjimo aikštelės) nedaro esminės neigiamos įtakos gretimo sklypo vystymo galimybėms? | Nepakankami atstumai iki kaimyninių sklypų ribų, nėra buferinių kraštovaizdžio formavimo elementų | < 30
[7 empty] | Nepakankami atstumai iki kaimyninių sklypų ribų, nėra buferinių elementų , tačiau kaimynams dalyvaujant viešinimo procese, pastabos nebuvo išsakytos | 30-60
[7 empty] | Visi atstumai pakankami | > 60
|  |  |  | 2.2. Ar objekto sprendiniai pritaikomi prie esamo gatvių, dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų tinklo? | 2.2.1 | Ar projektu saugomi, kuriami nauji ryšiai su aplinka? Vertinamos esamos ir planuojamos autotransporto, pėsčiųjų ir dviračių judėjimo, žaliosios jungtys, darnaus judumo galimybės, kt.. | Nukertami esami ryšiai, nekuriami nauji | < 30
[7 empty] | Išlieka svarbiausi esami ryšiai, kuriami nauji | 30-60
[7 empty] | Saugojami, puoselėjami esami ir kuriami nauji | > 60
[5 empty] | 2.2.2 | Ar objekto sprendiniais projektuojamos dangos vertikaliniame plane sklandžiai sujungiamos su aplinkinės teritorijos dangomis? | Patekimui į pastatą ties sklypo ribomis projektuojami ilgi laiptai, pandusai - reljefo perkrytis didesnis nei 1 m | < 30
[7 empty] | Patekimui į pastatą ties sklypo ribomis projektuojami ilgi laiptai, pandusai - reljefo perkrytis iki 1 m | 30-60
[7 empty] | Visos dangos ties sklypo ribomis sklandžiai sujungiamos be pandusų ar laiptų | > 60
[5 empty] | 2.2.3 | Ar patekimui į pastatą, sklypą bei sklypo reljefo formavimui reikalingi elementai (laiptai, pandusai, turėklai, atraminės sienelės) netrukdo pėstiesiems ir dviratininkams? | Projektuojami viešosiose erdvėse, pėsčiųjų ar dviračių takų, šaligatvių sąskaita | < 30
[7 empty] | Projektuojami viešoje teritorijoje, už statytojo sklypo ribų, bet nesukelia kliūčių pėstiesiems ar dviratininkams | 30-60
[7 empty] | Projektuojami statytojo sklype, nesukelia kliūčių pėstiesiems ar dviratininkams | > 60
[5 empty] | 2.2.4 | Ar įvažiavimas į automobilių stovėjimo aikštelę netrukdo pėstiesiems ir dviratininkams? | Dėl įvažiavimo pėsčiųjų ar dviračių takas nuleidžiamas ar pakeliamas daugiau nei 15 cm | < 30
[7 empty] | Dėl įvažiavimo pėsčiųjų ar dviračių takas nuleidžiamas ar pakeliamas iki 7 cm | 30-60
[7 empty] | Įvažiavimas neįtakoja pėsčiųjų ar dviračių tako vertikalinio plano | > 60
|  |  |  | 2.3. Ar objekto sprendiniai darniai įsilieja į viešųjų urbanistinių erdvių (aikščių, skverų, parkų ir t. t.) sistemą? | 2.3.1 | Ar perimetrinio ir jam giminingo užstatymo pirmųjų aukštų patalpų aukštis tinkamas erdvės prie gatvių ir viešų erdvių pritaikomos įvairioms funkcijoms? | Pirmųjų aukštų patalpų aukštis mažesnis nei 3,0 m | < 30
[7 empty] | Pirmųjų aukštų patalpų aukštis tarp konstrukcijų 3-3,5 m | 30-60
[7 empty] | Pirmųjų aukštų patalpų aukštis tarp konstrukcijų ne mažesnis nei 3,5 m | > 60
|  |  |  | 2.4. Ar objekto sprendiniai atitinka urbanistinio konteksto užstatymo tipą (-us) (morfotipus)? | 2.4.1 | Ar naujų elementų užstatymo tipologija atitinka teritorijai būdingus požymius? | Neatitinka esamos, konversijos atveju – formuojamos, užstatymo tipologijos | < 30
[7 empty] | Neatitinka esamos ar formuojamos tipologijos, tačiau vis tiek dera prie urbanistinio konteksto | 30-60
[7 empty] | Atitinka esamą ar, konversijos atveju, formuojamą užstatymo tipologiją | > 60
|  |  |  | 2.5. Ar objekto užstatymo tankis, intensyvumo rodikliai dera su aplinkinio užstatymo rodikliais? | 2.5.1 | Ar objekto sklypo užstatymo intensyvumas neviršija nagrinėjam kvartalui būdingo rodiklio? | Daugiau nei 20 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius | < 30
[7 empty] | Daugiau nei 20 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius, tačiau tai leidžia VIETOVĖS LYGMENS teritorijų planavimo dokumentas | 30-60
[7 empty] | Neviršija ar iki 20 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius | > 60
[5 empty] | 2.5.2 | Ar objekto sklypo užstatymo tankis neviršija nagrinėjam kvartalui būdingo rodiklio? | Daugiau nei 20 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius | < 30
[7 empty] | Daugiau nei 20 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius, tačiau tai leidžia VIETOVĖS LYGMENS teritorijų planavimo dokumentas | 30-60
[7 empty] | Neviršija ar iki 20 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius | > 60
|  |  |  | 2.6. Ar objekto sprendiniai dera su esamo užstatymo aukščiu (ar objekto sprendiniais siūlomas foninio aukščio užstatymas, ar siūloma dominantė (tūrinė arba vertikali); jei projektuojamas objektas yra dominantė, ar ji dera su jau esančiomis, ir t. t.)? | 2.6.1 | Ar objekto aukštingumas (aukštis metrais ir/ar aukštų skaičius) neviršija foninio užstatymo? Pavyzdžiui - foninis užstatymas – tas, kurio neviršija 80 proc. teritorijos šiuo metu faktiškai užstatyto ploto. | Viršija | < 30
[7 empty] | Viršija, tačiau tai leidžia teritorijų planavimo dokumentas | 30-60
[7 empty] | Neviršija | > 60
3. | Santykis su paveldėtomis vertėmis | Kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių saugojimas, statinio, urbanistinio komplekso ir (ar) kraštovaizdžio objekto santykis su urbanistinės vietovės ar objekto istorine urbanistine ir (ar) architektūrine raida, kraštovaizdžio vertybėmis. | Vertingų ypatumų įvardijimas ir išsaugojimas; kultūros paveldo objektų saugojimas ir pritaikymas; pertvarkymo mastas ir tikslingumas; autentiškumo puoselėjimas, vientisumo išlaikymas. | 3.1. Ar įvertinta vietovės istorinė urbanistinė raida, ar susipažinta su išlikusiu kultūros paveldu, ar šios žinios ir informacija daro įtaką objekto sprendiniams? | 3.1.1 | Ar atlikti reikiami tyrimai ir jų rezultatai atpažįstami objekto architektūrinėje raiškoje? | Neatlikti istoriniai ir (ar) natūriniai išlikusio paveldo tyrimai, atskleidžiantys vertingąsias paveldo savybes | < 30
[7 empty] | Atlikti istoriniai ir (ar) natūriniai išlikusio paveldo tyrimai, vertingosios paveldo savybės konservuojamos, tačiau neeksponuojamos | 30-60
[7 empty] | Atlikti istoriniai ir (ar) natūriniai išlikusio paveldo tyrimai, vertingosios paveldo savybės konservuojamos ir eksponuojamos | > 60
|  |  |  | 3.2. Ar objekto sprendiniai stiprina ir išlaiko paveldo, kraštovaizdžio autentiškumą ir vientisumą? | 3.2.1 | Ar objekto sprendiniai nedaro neigiamos įtakospaveldo obkjekto apžvalgai svarbioms perspektyvoms, panoramoms, siluetams? | Naujas objektas uždengia paveldo apžvalgai svarbias panoramas, perspektyvas, kuria naujus disonuojančius akcentus kultūriniame kraštovaizdyje | < 30
[7 empty] | Objektas matomas paveldo apžvalgai svarbiose panoramose, perspektyvose, tačiau jo poveikis vertintinas pozityviai ar indiferentiškai | 30-60
[7 empty] | Objektas neišsiskiria paveldo apžvalgai svarbiose perspektyvose, panoramose ir (ar) siluetuose | > 60
|  |  |  | 3.3. Ar užtikrinama kultūros paveldo ir naujų elementų pusiausvyra, darna ir (arba) sklandus ryšys, ar objektas darniai įsilieja į esamą urbanistinę struktūrą? | 3.3.1 | Ar nauji elementai neužgožia kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių? | Nauji elementai dominuoja kultūros paveldo objekto architektūrinėje raiškoje, užgožia jo vertingąsias savybes | < 30
[7 empty] | Nauji elementai pastebimi kultūros paveldo objekto architektūrinėje raiškoje, tačiau jų poveikis vertintinas pozityviai ar indiferentiškai | 30-60
[7 empty] | Nauji elementai neišsiskiria kultūros paveldo objekto architektūrinėje raiškoje | > 60
|  |  |  | 3.4. Ar pirmenybė teikiama ne naujai statybai, o tęstiniam ir (arba) pritaikomajam pakartotiniam pastatų naudojimui ir tinkamai jų priežiūrai? | 3.4.1 | Ar išsaugojami, panaudojami esami pastatai ar kiti elementai? | Esamas užstatymas nugriaunamas ir statoma iš naujo | < 30
[7 empty] | Iš dalies išsaugomi esami pastatai, elementai | 30-60
[7 empty] | Pilnai išsaugomi esami pastatai, elementai | > 60
4. | Aplinka visiems | Aplinka, kai ja be specialaus pritaikymo gali naudotis visos visuomenės grupės. | Socialinis jautrumas ir atsakomybės skatinimas;objektų ir vietų pasiekiamumas;universalaus dizaino principų taikymas: visų žmonių lygybė, universalumas, paprastas ir intuityvus naudojimas, suvokiama ir juntama informacija, tolerancija asmens fizinėms jėgoms, optimalus dydis ir erdvė. | 4.1. Ar įgyvendinant objektą kuriamos patrauklios ir patogios žmonėms bendrauti privačios ir viešosios erdvės? | 4.1.1 | Ar projektuojamos lauko erdvės (vaikų žaidimo, sporto, poilsio, kt.) kokybiškos, joms parinktos tinkamos vietos sklype, numatyti racionalūs ryšiai su pastatu ir aplinka? | Formaliai numatomos vietos norminei infrastruktūrai, tačiau ji nepatraukli numatomai veiklai | < 30
[7 empty] | Projektuojama norminė infrastruktūra, tačiau trūksta ryšių su pastatu, aplinka | 30-60
[7 empty] | Projektuojamos patrauklios, skirtingų charakterių lauko erdvės, „bendraujančios“ su pastatais ir aplinka | > 60
|  |  |  | 4.2. Ar objektas skatina bendrą atsakomybę ir už privačias, ir už viešąsias erdves? | 4.2.1 | Ar vykdytos papildomos visuomenės informavimo, visuomenės nuomonės identifikavimo priemonės? | Vykdytos tik privalomos visuomenės informavimo procedūros | < 30
[7 empty] | Visuomenė papildomomis savivaldybės rekomenduojamomis priemonėmis informuota apie numatomą objektą. | 30-60
[7 empty] | Visuomenė buvo įtraukta jau nuo pradinių planavimo stadijų (organizuotos dirbtuvės, susitikimai ir pan.), projektas rengtas išanalizavus ir objektyviai įvertinus bendruomenės įžvalgas | > 60
|  |  |  | 4.3. Ar vertinamame objekte bus galima orientuotis intuityviai; ar reikiama informacija suvokiama ir juntama? | 4.3.1 | Ar sklypo planas / urbanistinio objekto viešų erdvių struktūra aiški ir neklaidinanti? (Ar pirmą kartą šioje vietoje esantis žmogus intuityviai suprastų, kur jam reikia eiti, nepasiklystų?) | Kuriamas klaidus viešų erdvių ar viešai naudojamų priėjimų prie patekimų į pastato vidaus erdves tinklas | < 30
[7 empty] | Viešų erdvių tinklas aiškus, bet trūksta aiškiai suvokiamų pratekimų prie įėjimų į pastatą | 30-60
[7 empty] | Kuriamas aiškus viešų erdvių tinklas, užtikrinami patekimai prie įėjimų į pastatą | > 60
[5 empty] | 4.3.2 | Ar architektūrinė raiška padeda intuityviai suvokti patekimų į viešą pastatą vietas? (Ar pirmą kartą šioje vietoje esantis žmogus intuityviai suprastų, kur yra įėjimas į viešos funkcijos pastatą?) | Įėjimų į pastato vidaus erdves vietos neidentifikuojamos architektūrinės raiškos elementais | < 30
[7 empty] | Architektūros elementais akcentuojami tik patekimai į pastato vidaus erdves | 30-60
[7 empty] | Architektūros elementais akcentuojami ne tik patekimai į pastatą, bet erdvinės struktūros svarbiausi elementai (kampas, centras, riba) | > 60
II. Objekto charakteristikos
5. | Sprendinių ekonomiškumas | Planuojamų sprendinių atitiktis ilgalaikėms investicijoms, jų racionalumas, užtikrinantis efektyvų statinio gyvavimo ciklą, siekiant optimalaus kokybės ir kainos santykio. | Numatomas statybos kokybiškumas; sąnaudų pagrįstumas ;vietos vertės didinimas; esamos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros panaudojimas, kūrimas. uždaras raidos ciklas (planavimas, projektavimas, statyba ir naudojimas) per objekto gyvavimo laiką. | 5.1. Ar objekto sprendiniai padidina vietos ilgalaikį patrauklumą gyvenimo, darbo, laisvalaikio ir (arba) turizmo erdvės atžvilgiu, nes šalia yra įvairių išteklių, įrenginių ir (arba) viešųjų paslaugų? | 5.1.1 | Ar objektas kuria patrauklumą teritorijai – atneša trūkstamas paslaugas, darbo vietas, būstą ten, kur jų trūksta? | Objektas nenumato platesnei teritorijai reikalingų funkcijų | < 30
[7 empty] | Objektas turi trūkstamų funkcijų kūrimo galimybes tam pritaikant patalpas pastate | 30-60
[7 empty] | Objektas kuria trūkstamas teritorijai reikalingas funkcijas | > 60
|  |  |  | 5.2. Ar panaudojama esama ir (ar) kuriama nauja socialinė ir inžinerinė infrastruktūra? | 5.2.1 | Ar objektas projektuojamas teritorijoje, kurioje išvystyta socialinė, paslaugų infrastruktūra? | Objekto aplinkoje nėra išvystytos socialinės, paslaugų infrastruktūros, jos išvystymas artimoje ateityje mažai tikėtinas | < 30
[7 empty] | Objekto aplinkoje nėra išvystytos socialinės, paslaugų infrastruktūros, tačiau ji numatyta prioritetinei plėtrai | 30-60
[7 empty] | Objektas projektuojamas teritorijoje, kurioje yra gerai išvystyta socialinė, paslaugų infrastruktūra | > 60
6. | Inovatyvumas | Naujos originalios architektūrinių ir urbanistinių sprendimų idėjos, siekiant tvarios statybos ir statinio gyvavimo ciklo, naudojant pažangias technologijas ir medžiagas, skatinant žiedinę ekonomiką, klimatą ir energiją tausojančias priemones, kuriant kokybišką aplinką visiems. | Nauji architektūriniai, urbanistiniai ir (ar) kraštovaizdžio sprendiniai; naujų technologijų ir (ar) medžiagų panaudojimas; laikotarpio vertybių atspindėjimas. | 6.1. Ar objekto sprendiniai apima eksperimentinius metodus? | 6.1.1 | Ar taikomi eksperimentiniai metodai? | Objekto sprendiniuose nėra taikomi eksperimentiniai metodai | <40
[7 empty] | Objekto sprendiniuose yra taikomi eksperimentiniai metodai | >40
|  |  |  | 6.2. Ar taikomi nauji sprendiniai draugiški aplinkai? | 6.2.1 | Ar objekto sprendiniai yra tvarūs ir saugūs aplinkai? | Nauji sprendiniai nėra nagrinėjami tvarumo ir saugumo aplinkai aspektu | <30
[7 empty] | Taikomi nauji sprendiniai yra tvarūs ir saugūs aplinkai | >30
7 | Funkcionali struktūra | Statinio, urbanistinio komplekso ir (ar) kraštovaizdžio objekto atitiktis planuojamai funkcijai ir galimybė pritaikyti kintant funkcijoms. | Gyvybingumo ir mišrios paskirties užtikrinimas; atitiktis numatytai funkcijai; galimybės prisitaikyti pakitus poreikiams. | 7.1. Ar yra lengvai pasiekiamų kokybiškų atvirų urbanistinių ir žaliųjų erdvių? | 7.1.1 | Ar užtikrinamas želdynų pasiekiamumas pagal galiojančius normatyvus? | Konkrečios artimosios aplinkos ir (ar) bendramiestinių želdynų teritorijos neidentifikuotos ar jų pasiekiamumas neužtikrintas, kompensacinės priemonės netaikomos | < 30
[7 empty] | Konkrečios želdynų teritorijos identifikuotos, tačiau jų pasiekiamumas neužtikrintas, todėl taikomos savivaldybės TPD nustatytos kompensacinės priemonės | 30-60
[7 empty] | Konkrečios želdynų teritorijos identifikuotos ir jų pasiekiamumas užtikrintas | > 60
|  |  |  | 7.2. Ar vieta lengvai pasiekiama visiems ir ar patogi visoms transporto priemonėms? | 7.2.1 | Ar dangos (medžiagos, piešinys) akcentuoja pėsčiųjų prioritetą D ir žemesnės kategorijos gatvėse bei sklypo plane? | Dominuoja automobilis ar eismo dalyvių hierarchija neaiški | < 30
[7 empty] | Eismo organizacija kuria prioritetą pėstiesiems, bet dangos to neakcentuoja | 30-60
[7 empty] | Dangos (medžiagos, piešinys) akcentuoja pėsčiųjų prioritetą | > 60
[5 empty] | 7.2.2 | Ar projektuojami infrastruktūros elementai tinkami privažiuoti viešajam, aptarnaujančiam ir spec. tarnybų transportui? | Infrastruktūros parametrai nepakankami | < 30
[7 empty] | Viešajam, aptarnaujančiam ir spec. tarybų transportui reikalingi infrastruktūros parametrai užtikrinami, tačiau dviračių ir (ar) pėsčiųjų komforto sąskaita | 30-60
[7 empty] | Viešajam, aptarnaujančiam ir spec. transportui reikalingi infrastruktūros parametrai užtikrinami derinant juos su eismo saugumo ir pėsčiųjų prioritetą užtikrinančiais sprendiniais | > 60
[5 empty] | 7.2.3 | Kaip organizuojamas automobilių stovėjimas sklype? | Sklype priešais gatvės fasadą (tarp pastato ir šaligatvio) | < 30
[7 empty] | Sklype, iš šono nuo gatvės fasado, neužtveriant praėjimo pėstiesiems prie įėjimų į pastatą | 30-60
[7 empty] | Gatvėje, už pastato ar po žeme | > 60
|  |  |  | 7.3. Ar objektas atitinka paskirtį ir yra pritaikytas konkrečiai funkcijai? Ar atsižvelgiama į visų vartotojų poreikius, siekius ir veiklą? | 7.3.1 | Ar numatyta visa faktinei pastato paskirčiai reikalinga infrastruktūra? (automobilių ir dviračių stovėjimo vietos, želdynai, vaikų žaidimo aikštelės, sporto aikštelės ir panašiai) | Yra visa infrastruktūra pagal deklaruojamą paskirtį, tačiau neužtikrinama faktiniam statinio naudojimui reikalinga infrastruktūra | < 40
[7 empty] | Yra visa infrastruktūra tiek pagal deklaruojamą, tiek pagal faktinę paskirtį | > 40
[5 empty] | 7.3.2. | Ar pastatas faktiškai suprojektuotas tai paskirčiai, kuri deklaruojama? | Projektuojamam pastatui trūksta eksploatavimui pagal deklaruojamą paskirtį reikalingų patalpų (pvz. bendro laisvalaikio, bendradarbystės, aptarnavimo patalpų bendro gyvenimo namuose), vertikalių ir horizontalų komunikacijų - laiptinių, koridorių, holų, pagal deklaruojamą paskirtį nepagrindžiamas įėjimų ir vertikalių komunikacijų, sanmazgų, inžinerinės infrastruktūros įvadų skaičius, sklypo sprendimai | < 40
[7 empty] | Projektuojamas pastatas turi visas eksploatavimui pagal deklaruojamą paskirtį reikalingas patalpas (pvz. bendro laisvalaikio, bendradarbystės, aptarnavimo patalpas bendro gyvenimo namuose), vertikalias ir horizontalias komunikacijas - laiptines, koridorius, holus, pagal deklaruojamą paskirtį pagrindžiamas įėjimų ir vertikalių komunikacijų, sanmazgų, inžinerinės infrastruktūros įvadų skaičius, sklypo sprendimai. Jeigu, vertinant planuojamo objekto paskirtį, teisės aktai nenumato poreikio skaidant tą objektą atskirais turtiniais vienetais gauti naują statybos leidimą, tačiau toks skaidymas faktiškai sukurtų naujos infrastruktūros poreikį, pateiktas statytojo įsipareigojimas tokiu atveju pasirengti pilnavertį paskirties keitimo ar pastato rekonstrukcijos projektą. | > 40
|  |  |  | 7.4. Ar objekto sprendiniai leidžia lengvai transformuoti statinio vidaus erdves, pritaikyti jas kitoms funkcijoms, atsiradus naujiems poreikiams ar technologijoms? | 7.4.1 | Ar perimetrinio ir jam giminingo užstatymo pirmųjų aukštų erdvės prie gatvių ir viešų erdvių pritaikomos įvairioms funkcijoms? | Nepritaikytos ir nepritaikomos | < 30
[7 empty] | Norint pritaikyti, reikalinga ženkli pastato išorės ir vidaus konstrukcijų rekonstrukcija | 30-60
[7 empty] | Lengvai pritaikomos ar jau pritaikytos | > 60
[5 empty] | 7.4.2 | Ar projektuojamos slėptuvės, priedangos arba padidinto saugumo patalpos? | Jokios padidinto saugumo patalpos neprojektuojamos (nenumatyta STR) | < 30
[7 empty] | Nors STR nereikalauja projektuoti slėptuves ar priedangas, bet projektuojamos padidinto saugumo patalpos | 30-60
[7 empty] | Projektuojamos STR reikalavimus atitinkančios slėptuvės ar priedangos, nors STR tai daryti nebūtinai reikalauja | > 60
8. | Vientisa architektūrinė idėja ir estetika | Nuosekliai suvokiama statinio, urbanistinio komplekso ir (ar) kraštovaizdžio objekto meninė išraiška. | Architektūrinės idėjos buvimas ar nebuvimas ir jos vientisumas; meninis santykis su aplinka (kontrastas, atkartojimas ir t. t.); meninės raiškos priemonės (mastelis, proporcijos, ryšys tarp kuriamų elementų, medžiagiškumas, spalvos); šiuolaikiškumas. | 8.1. Ar objektas papildo, kuria vietos identitetą ir įvaizdį ir yra kuo nors reikšmingas? | 8.1.1 | Ar projektuojamo objekto, rekonstruojamo ar renovuojamo pastato architektūros kokybė atitinka miesto daliai keliamus kokybės reikalavimus? Pavyzdžiui - rekomendacijos pastatų renovacijai; reikalavimai gatvių fasadams dėl ventiliacijos, šildymo ir vėsinimo įrangos išdėstymo ir pan. - pateikiamos nuorodos į savivaldybės dokumentus. | Neatitinka kokybės reikalavimų | < 30
[7 empty] | Tenkina minimalius reikalavimus | 30-60
[7 empty] | Atitinka / viršija lūkesčius | > 60
|  |  |  | 8.2. Ar kuriamos formos yra proporcingos, t. y. ar apmąstytas objekto elementų aukščio ir pločio, masės ir tuštumos santykis, horizontalių ir vertikalių elementų santykis ir t. t.? | 8.2.1 | Ar išsaugoma rekonstruojamo ar renovuojamo pastato kompozicinė darna? | Sunaikinama, deformuojama | < 30
[7 empty] | Pokyčiai nežymūs, neesminiai | 30-60
[7 empty] | Išlaikoma ar sustiprinama | > 60
|  |  |  | 8.3. Ar apmąstytos detalės – medžiagiškumas, elementai, spalva? | 8.3.1 | Ar naudojamos tarpusavyje derančios, architektūrinę idėją pabrėžiančios spalvos, faktūros, medžiagos? | Naudojamos nenatūraliai atrodančios, tarpusavyje disonuojančios spalvos, faktūros, sprendiniai nedera aplinkoje | < 30
[7 empty] | Naudojamos išsiskiriančios, ryškios medžiagos, spalvos ir faktūros, tačiau jos pabrėžia architektūrinę idėją ir dera aplinkoje | 30-60
[7 empty] | Naudojamos medžiagos, spalvos, faktūros atrodo natūraliai, išryškina architektūrinę idėją, dera aplinkoje | > 60
|  |  |  | 8.4. Ar siūlomi sprendiniai yra šiuolaikiški ir atspindi laikotarpį, stilių? | 8.4.1 | Ar siūlomi sprendiniai yra šiuolaikiški ir atspindi laikotarpį? | Projekte dirbtinai imituojama istorinė stilistika, nematomi dabarties ženklai | < 30
[7 empty] | Projektas, atitinkantis minimalius šiuolaikiškumo kriterijus, tačiau nekuria naujos kokybės kontekste | 30-60
[7 empty] | Šiuolaikiškas projektas – projekte matoma šiuolaikinė tūrio kompozicija, architektūrinė raiška, šiuolaikiškai sprendžiama funkcija; projektas suteikia aplinkai naują kokybę | > 60

## Sheet2
| 15 | 20 | 25 | 30
0.2 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
0.4 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52
0.8 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04
1.2 | 1.38 | 1.44 | 1.5 | 1.56
1.6 | 1.84 | 1.92 | 2 | 2.08
1.8 | 2.07 | 2.16 | 2.25 | 2.34
2.2 | 2.53 | 2.64 | 2.75 | 2.86
3 | 3.45 | 3.6 | 3.75 | 3.9